## Grunddaten
Berechnung der Tarife und Gebühren im Wärmeverbund Laufenburg |  |  |  | 2025.03.22
Objekt
Strasse, Hausnummer
Parzelle
% Anwesend, Bewohnt | 100% | Absenkung in °C | 2
Eigentümer Adresse 1
Bemerkung
Berechnungsmethode
| 0 |  |  | 765
Bei einer Aufteilung eines Anschlusses auf zwei Parzellen bitte 2. Kunde erfassen
Objekt 2
Strasse, Hausnummer
Parzelle
% Anwesend, Bewohnt | 100% | Absenkung in °C | 0
|  | Anteil am Anschluss (%) | 0%
Eigentümer Adresse 2
Mittlere Heizgradtage in Laufenburg (HGT) |  | 3047
Note on A6: Thomas Argast: Wenn Sie nicht immer anwesend sind und die Heizung reduziert wird (Heizmonate) . Wie viel % sind Sie dann anwesend?
Note on C6: Thomas Argast: Um wie viel senken Sie dann die Temperatur ab?
Note on A8: Thomas Argast: Für einenen Zeilenumbruch: Tasten Alt und Enter drücken
Note on A24: Thomas Argast: Wählen Sie die gewünschte Berechnungsmethode aus.
Note on A29: Thomas Argast: Wird der Anschluss für 2 Parzellen erstellt. Gemeinsamer Anschluss Diese Felder ausfüllen
Note on A32: Thomas Argast: Wenn Sie nicht immer anwesend sind und die Heizung reduziert wird (Heizmonate) . Wie viel % sind Sie dann anwesend?
Note on E32: Thomas Argast: Um wie viel senken Sie dann die Temperatur ab?
Note on E33: Thomas Argast: Anteil am Gesamtanschluss in Prozent Gesamtanschluss = 100% Beispiel: 2. Kunde = 25% -> 1. Kunde hat 75%
Note on A34: Thomas Argast: Für einenen Zeilenumbruch: Tasten Alt und Enter drücken
Note on A43: Thomas Argast: Diesen Wert nur verändern, wenn das Messamt andere Werte liefert über 3 Jahre

## Erfassung
Berechnungen des Wärmebedarfs nach HAE | [8 empty] | 2025.03.22
Gebäude | [9 empty] | Faktoren
Art | Altstadthaus | [8 empty] | 0 | 0 | 1
Baujahr | bis 1960 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
Lage des Gebäudes | Normal | [8 empty] | 0 | 1
Windlage des Gebäudes | Windschwach | [8 empty] | 0 | 1
Tiefste Aussentemperatur | < -10°C | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Anzahl Stockwerke | >=3 | [8 empty] | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Die Wärmeberechnungen werden nach dem Kurzverfahren HEA in Anlehnung an die DIN 4701/83 bestimmt | [5 empty] | 15 | 11 | 8
Zimmer, Räume
Bezeichnung | Fläche | Höhe | Anzahl Fenster, Heizkörper | Anzahl Aussenwände | Fenster Verglassung | Verglaste Fläche | Raum Temperatur | Wärmedämmung | Berechneter Wärmebedarf
| (m2) | (m) | (Stk) | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | (kW)
R1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
Warmwasser | [8 empty] | 0
Total, Mittelwerte | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Note on A7: Thomas Argast: Für Laufenburg: Normal
Note on A8: Thomas Argast: Für Laufenburg: Windschwach
Note on A9: Thomas Argast: Für Laufenburg: -8°C Das heisst <10°C
Note on A13: Thomas Argast: Geben Sie dem Raum einen Namen
Note on B13: Thomas Argast: Die gesamte Fläche des Raums
Note on C13: Thomas Argast: Die Höhe des Raums. Bei unterschiedlichen Höhen nehmen Sie einen Mittelwert
Note on D13: Thomas Argast: Anzahl Fenster bedeutet Anzahl Heizkörper. Ein Gang ohne Fenster der beheizt werden muss braucht einen Heizkörper
Note on E13: Thomas Argast: Als Aussenwände gelten: • eine Aussenwand • eine an einen unbeheizten Raum grenzende Innenwand • eine Dachfläche • eine an Erdreich grenzende Fläche (Fussboden, Wand)
Note on F13: Thomas Argast: Wie sind die Fenster verglast in diesem Raum
Note on G13: Thomas Argast: Prozentualer Anteil der Fensterfläche im Verhältnis zur Aussenwandfläche.
Note on H13: Thomas Argast: Ihre Raumtemperatur, die Sie in diesem Raum haben wollen
Note on I13: Thomas Argast: Wie ist dieser Raum gegen Aussen gedämmt: Altsadthaus (dicke Mauern): teilweise Wärmegedämmt Innenräume ohne Aussenwände: leer lassen
Note on J13: Thomas Argast: HEA-Kurzverfahren in Anlehnung an die DIN 4701/83. Gültig für die überschlägige Bestimmung des Wärmebedarfs von Einzelräumen und von Gebäuden. Dieses Verfahren ersetzt nicht die genaue Berechnung des Wärmebedarfs nach DIN 4701.

## Berechnung
Berechnung der Tarife und Gebühren im Wärmeverbund Laufenburg |  |  |  | 2025.03.22
|  | kW | Grundpreis (CHF) | Total (CHF)
Benötige Anschlussleistung (Jährliche Grundgebühr) |  | 0 | 0 | 0
| 100% | 0 |  | 0
| 0% | 0 |  | 0
|  | MWh | Energiepreis (CHF) | Total (CHF)
Berechnete benötigte Energie ca. |  | 0 | 0 | 0
| 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Induviduelle Anpassung der Energie |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Induviduelle Anpassung der Energie |  | 0 |  | 0
Total (CHF)
Total Heizkosten pro Jahr |  |  |  | 0
0
0
|  | kW | Anschlusskosten (CHF) | Total (CHF)
Anschlussbeitrag einmalig |  | 0 | 0 | 0
| 100% | 0 |  | 0
| 0% | 0 |  | 0
|  | kW | Hausstation (CHF) | Total (CHF)
Beitrag Hausstation |  | 0 | 0 | 0
| 100% | 0 |  | 0
| 0% | 0 |  | 0
|  | Länge (m) | Pro Meter (CHF) | Total (CHF)
Überlängen Zuschlag (>20m) |  | 0 | 0 | 0
Eigentümer 1 | 100% |  |  | 0
Eigentümer 2 | 0% |  |  | 0
|  | kW |  | Total (CHF)
Total Anschluss, Hausstation, Überlänge inkl. IBS |  | 0 |  | 0
| 100% | 0 |  | 0
| 0% | 0 |  | 0
|  | MWh |  | Total (CHF)
Total Preis pro kWh |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
Note on A10: Thomas Argast: Berechnet für einen 4 Personenhaushalt mit 3047 Heizgradtagen Region Laufenburg Richtet sich stark nach dem Benutzerverhalten
Note on C11: Thomas Argast: Berechnet mit Absenkung wenn vorhanden
Note on A12: Thomas Argast: Sollte die Berechnung für Sie nicht zutreffen, so können Sie hier Ihren eigenen Wert eingeben. Der errechnete Wert wird nicht mehr berücksichtigt.
Note on C14: Thomas Argast: Berechnet mit Absenkung wenn vorhanden
Note on A15: Thomas Argast: Sollte die Berechnung für Sie nicht zutreffen, so können Sie hier Ihren eigenen Wert eingeben. Der errechnete Wert wird nicht mehr berücksichtigt.

## Investition
Berechnung der Investition |  |  |  | 2025.03.22
Total (CHF)
Total Anschluss, Hausstation, Überlange inkl. IBS |  |  |  | 0
|  | 100% |  | 0
|  | 0% |  | 0
Total (CHF)
Akontozahlung bei Realisierungsbeginn |  | 20% |  | 0
|  | 100% |  | 0
|  | 0% |  | 0
0
Total nötige sekundäre Installationen. Offerte Instalateur |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | Total (CHF) | 0 | 0 | 0
Mögliche Subventionen 2025 |  | 0 | kW | 0
|  | 100% |  | 0
|  | 0% |  | 0
Total (CHF)
Total Installationskosten - Subventionen |  |  |  | 0
|  | 100% |  | 0
|  | 0% |  | 0
Amortisationsdauer (Jahre) | 45 | Lebensdauer der Hausstation
Total (CHF)
Total Kosten pro kWh inkl. Installation, Subvention und Amortisationsdauer
0
0
Total (CHF)
Total Kosten pro kWh, Betrieb und Installation
0
0

## Preise
Energiepreis |  |  |  | kWh | akt | Min | Max | 2025.03.22
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 15000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 15
Min(kWh) | 20000 |  |  | 20000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 20
Max(kWh) | 70000 | Min(CHF) | Max(CHF) | 25000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 25
Min(CHF) | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 30000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 30
Max(CHF) | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 35000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 35
| 0 | 0 | 0 | 40000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 40
|  |  |  | 45000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 45
|  |  |  | 50000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 50
|  |  |  | 55000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 55
Grundpreis |  |  |  | 60000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 60
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 65000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 65
Min(kW) | 10 |  |  | 70000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 70
Max(kW) | 50 | Min(CHF) | Max(CHF) | 75000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 75
Min(CHF) | 70 | 50 | 80 | kW | akt | Min | Max
Max(CHF) | 110 | 80 | 120 | 5 | 110 | 80 | 120
|  |  |  | 10 | 110 | 80 | 120
|  |  |  | 15 | 105 | 76.25 | 115
|  |  |  | 20 | 100 | 72.5 | 110
|  |  |  | 25 | 95 | 68.75 | 105
| 1 | 0.75 | 1 | 30 | 90 | 65 | 100
|  |  |  | 35 | 85 | 61.25 | 95
Anschlusskosten |  |  |  | 40 | 80 | 57.5 | 90
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 45 | 75 | 53.75 | 85
Min(kW) | 10 |  |  | 50 | 70 | 50 | 80
Max(kW) | 50 | Min(CHF) | Max(CHF) | 55 | 70 | 50 | 80
Min(CHF) | 400 | 300 | 600 | kW | akt | Min | Max
Max(CHF) | 750 | 600 | 900 | 5 | 750 | 600 | 900
| 8.75 | 7.5 | 7.5 | 10 | 750 | 600 | 900
|  |  |  | 15 | 706.25 | 562.5 | 862.5
|  |  |  | 20 | 662.5 | 525 | 825
|  |  |  | 25 | 618.75 | 487.5 | 787.5
|  |  |  | 30 | 575 | 450 | 750
|  |  |  | 35 | 531.25 | 412.5 | 712.5
|  |  |  | 40 | 487.5 | 375 | 675
|  |  |  | 45 | 443.75 | 337.5 | 637.5
Anteil Hausstation |  |  |  | 50 | 400 | 300 | 600
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 55 | 400 | 300 | 600
bis kW | CHF | Min(CHF) | Max(CHF)
15 | 7100 | 6500 | 11000
25 | 7550 | 6500 | 11000
50 | 8100 | 7000 | 12000
100 | 8500 | 7000 | 12000
150 | 8900 | 9000 | 15000
200 | 11560 | 10000 | 17000
250 | 13850 | 12000 | 20000
350 | 15550 | 14000 | 23000
500 | 18700 | 16000 | 25000
750 | 29500 | 21000 | 35000
1000 | 31100 | 26000 | 42000
|  |  |  | m | akt | Min | Max
Überlänge |  |  |  | 1 | 650 | 500 | 800
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 2 | 628.5714 | 478.5714 | 778.5714
Min(m) | 1 |  |  | 3 | 607.1429 | 457.1429 | 757.1429
Max(m) | 15 | Min(CHF) | Max(CHF) | 4 | 585.7143 | 435.7143 | 735.7143
Min(CHF) | 350 | 200 | 500 | 5 | 564.2857 | 414.2857 | 714.2857
Max(CHF) | 650 | 500 | 800 | 6 | 542.8571 | 392.8571 | 692.8571
| 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 7 | 521.4286 | 371.4286 | 671.4286
|  |  |  | 8 | 500 | 350 | 650
|  |  |  | 9 | 478.5714 | 328.5714 | 628.5714
|  |  |  | 10 | 457.1429 | 307.1429 | 607.1429
|  |  |  | 11 | 435.7143 | 285.7143 | 585.7143
|  |  |  | 12 | 414.2857 | 264.2857 | 564.2857
|  |  |  | 13 | 392.8571 | 242.8571 | 542.8571
|  |  |  | 14 | 371.4286 | 221.4286 | 521.4286
|  |  |  | 15 | 350 | 200 | 500
|  |  |  | 16 | 350 | 200 | 500
|  |  |  | 17 | 350 | 200 | 500

## BasisDaten (hidden)
Version | 2025.03.22 |  | AIE$75321
Genauigkeit | 0.8 | 1.2
Installation Heizkörper | 2320
Installation mehrere Heizkörper Raum | 1560
Installation Wärmetauscher < kW |  |  | 25 | 40 | 70 | 100 | 500
Installation Wärmetauscher CHF |  |  | 4500 | 5300 | 8100 | 15100 | 26500
Kosten Wärmetauscher |  |  | 4800 | 5700 | 7200 | 8700 | 13200
Rückbau Heizung | 3400
Rückbau Einzelspeicher | 1200
8 kW Heizleistung x 1.200 h/a = 9.600 kWh/a durch 150 m² Wohnfläche = 64 kWh/m²a
https://www.waermebedarfsrechner.info/
Benutzungsdauer h/Jahr über HGT | 1741.1429
Einzelhaus
Reiheinfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Altstadthaus
bis 1960
1960-1977
ab 1978
Freistehend
Normal
Windstark
Windschwach
zwischen -16°C und -20 °C
zwischen -10°C und -16 °C
-10°C
oben und unten nicht beheizt
oben oder unten nicht beheizt
oben und unten beheizt
3-4
2
1
0
einfach verglast
doppelt verglast
isolier verglast
> 20%
10-20%
< 10%
Kein Fenster
+22 °C
+20 °C
+15 °C
nicht wärmegedämmt
teilweise wärmegedämmt
erhöht wärmegedämmt
Ölheizung
Gasheizung
Holzheizung
Elektroheizung Zentralspeicher
Elektroheizung Einzelspeicher
Wärmepumpe
Ja
Nein
1
2
>=3
Bisheriger Ölverbrauch (Liter)
Benötigte Anschlussleistung (kW)
Berechnen über Gebäudestruktur