## Grunddaten
Berechnung der Tarife und Gebühren im Wärmeverbund Laufenburg |  |  |  | 2025.06.07
Objekt 1
Strasse, Hausnummer
Parzelle
% Anwesend, Bewohnt | 100% | Absenkung in °C | 2
Eigentümer Adresse 1 |  | Kontaktdaten Adresse 1
Telefon:
Mobile 1:
Mobile 2:
E-Mail 1:
E-Mail 2:
Bemerkung
Berechnungsmethode
Benötigte Anschlussleistung (kW) | 3 | Anschlussleistung (kW)
Bei einer Aufteilung eines Anschlusses auf zwei Parzellen bitte 2. Kunde erfassen
Objekt 2
Strasse, Hausnummer
Parzelle
% Anwesend, Bewohnt | 100% | Absenkung in °C | 0
|  | Anteil am Anschluss (%) | 0%
Eigentümer Adresse 2 |  | Kontaktdaten Adresse 2
Telefon:
Mobile 1:
Mobile 2:
E-Mail 1:
E-Mail 2:
Mittlere Heizgradtage in Laufenburg (HGT) |  | 3047
Note on A6: Thomas Argast: Wenn Sie nicht immer anwesend sind und die Heizung reduziert wird (Heizmonate) . Wie viel % sind Sie dann anwesend?
Note on C6: Thomas Argast: Um wie viel senken Sie dann die Temperatur ab?
Note on A8: Thomas Argast: Für einenen Zeilenumbruch: Tasten Alt und Enter drücken
Note on A24: Thomas Argast: Wählen Sie die gewünschte Berechnungsmethode aus.
Note on A29: Thomas Argast: Wird der Anschluss für 2 Parzellen erstellt. Gemeinsamer Anschluss Diese Felder ausfüllen
Note on A32: Thomas Argast: Wenn Sie nicht immer anwesend sind und die Heizung reduziert wird (Heizmonate) . Wie viel % sind Sie dann anwesend?
Note on E32: Thomas Argast: Um wie viel senken Sie dann die Temperatur ab?
Note on E33: Thomas Argast: Anteil am Gesamtanschluss in Prozent Gesamtanschluss = 100% Beispiel: 2. Kunde = 25% -> 1. Kunde hat 75%
Note on A35: Thomas Argast: Für einenen Zeilenumbruch: Tasten Alt und Enter drücken
Note on A44: Thomas Argast: Diesen Wert nur verändern, wenn das Messamt andere Werte liefert über 3 Jahre

## Objekt 1
Objektdaten im Wärmeverbund Laufenburg |  |  | 2025.06.07
Objekt 1
Strasse, Hausnummer
Parzelle
Baujahr
Anzahl Bewohner
Beheizte Fläche
Neubau | FALSE
Hausart
Nutzung
Warmwasser
Boiler Volumen (l)
Bestehende Heizung
Leistung (kW)
Baujahr
Kamin kondensierend | FALSE
Energiesparmassnahmen
Jahr
Was
Verwaltung Objekt 1 |  | Kontaktdaten Adresse 1
Telefon:
Mobile 1:
Mobile 2:
E-Mail 1:
E-Mail 2:
Wärmezähler Serienummer
Elektrozähler Serienummer
Wasserzähler Serienummer
Note on A29: Thomas Argast: Für einenen Zeilenumbruch: Tasten Alt und Enter drücken

## Objekt 2
Objektdaten im Wärmeverbund Laufenburg |  |  | 2025.06.07
Objekt 1
Strasse, Hausnummer
Parzelle
Baujahr
Anzahl Bewohner
Beheizte Fläche
Neubau | FALSE
Hausart
Nutzung
Warmwasser
Boiler Volumen (l)
Bestehende Heizung
Leistung (kW)
Baujahr
Kamin kondensierend | FALSE
Energiesparmassnahmen
Jahr
Was
Verwaltung Objekt 1 |  | Kontaktdaten Adresse 1
Telefon:
Mobile 1:
Mobile 2:
E-Mail 1:
E-Mail 2:
Wärmezähler Serienummer
Elektrozähler Serienummer
Wasserzähler Serienummer
Note on A29: Thomas Argast: Für einenen Zeilenumbruch: Tasten Alt und Enter drücken

## Erfassung
Berechnungen des Wärmebedarfs nach HAE | [8 empty] | 2025.06.07
Gebäude | [9 empty] | Faktoren
Art | Altstadthaus | [8 empty] | 0 | 0 | 1
Baujahr | bis 1960 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
Lage des Gebäudes | Normal | [8 empty] | 0 | 1
Windlage des Gebäudes | Windschwach | [8 empty] | 0 | 1
Tiefste Aussentemperatur | < -10°C | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Anzahl Stockwerke | >=3 | [8 empty] | 1 | 2 | 1
|  |  |  | Die Wärmeberechnungen werden nach dem Kurzverfahren HEA in Anlehnung an die DIN 4701/83 bestimmt | [5 empty] | 15 | 11 | 8
Zimmer, Räume
Bezeichnung | Fläche | Höhe | Anzahl Fenster, Heizkörper | Anzahl Aussenwände | Fenster Verglassung | Verglaste Fläche | Raum Temperatur | Wärmedämmung | Berechneter Wärmebedarf
| (m2) | (m) | (Stk) | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | (kW)
R1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
R50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | 16 | 53 | 37.1
Warmwasser | [8 empty] | 0
Total, Mittelwerte | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Note on A7: Thomas Argast: Für Laufenburg: Normal
Note on A8: Thomas Argast: Für Laufenburg: Windschwach
Note on A9: Thomas Argast: Für Laufenburg: -8°C Das heisst <10°C
Note on A13: Thomas Argast: Geben Sie dem Raum einen Namen
Note on B13: Thomas Argast: Die gesamte Fläche des Raums
Note on C13: Thomas Argast: Die Höhe des Raums. Bei unterschiedlichen Höhen nehmen Sie einen Mittelwert
Note on D13: Thomas Argast: Anzahl Fenster bedeutet Anzahl Heizkörper. Ein Gang ohne Fenster der beheizt werden muss braucht einen Heizkörper
Note on E13: Thomas Argast: Als Aussenwände gelten: • eine Aussenwand • eine an einen unbeheizten Raum grenzende Innenwand • eine Dachfläche • eine an Erdreich grenzende Fläche (Fussboden, Wand)
Note on F13: Thomas Argast: Wie sind die Fenster verglast in diesem Raum
Note on G13: Thomas Argast: Prozentualer Anteil der Fensterfläche im Verhältnis zur Aussenwandfläche.
Note on H13: Thomas Argast: Ihre Raumtemperatur, die Sie in diesem Raum haben wollen
Note on I13: Thomas Argast: Wie ist dieser Raum gegen Aussen gedämmt: Altsadthaus (dicke Mauern): teilweise Wärmegedämmt Innenräume ohne Aussenwände: leer lassen
Note on J13: Thomas Argast: HEA-Kurzverfahren in Anlehnung an die DIN 4701/83. Gültig für die überschlägige Bestimmung des Wärmebedarfs von Einzelräumen und von Gebäuden. Dieses Verfahren ersetzt nicht die genaue Berechnung des Wärmebedarfs nach DIN 4701.

## Berechnung
Berechnung der Tarife und Gebühren im Wärmeverbund Laufenburg |  |  |  | 2025.06.07
|  | kW | Grundpreis (CHF) | Total (CHF)
Benötige Anschlussleistung (Jährliche Grundgebühr) |  | 0 | 0 | 0
| 100% | 0 |  | 0
| 0% | 0 |  | 0
| MWh | eff. MWh | Energiepreis (CHF) | Total (CHF)
Berechnete benötigte Energie ca. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Induviduelle Anpassung der Energie |  |  |  | 0
0
| 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Induviduelle Anpassung der Energie |  |  |  | 0
Total (CHF)
Total Heizkosten pro Jahr |  |  |  | 0
0
0
|  | kW | Anschlusskosten (CHF) | Total (CHF)
Anschlussbeitrag einmalig |  | 0 | 0 | 0
| 100% | 0 |  | 0
| 0% | 0 |  | 0
|  | kW | Hausstation (CHF) | Total (CHF)
Beitrag Hausstation |  | 0 | 0 | 0
| 100% | 0 |  | 0
| 0% | 0 |  | 0
|  | Länge (m) | Pro Meter (CHF) | Total (CHF)
Überlängen Zuschlag (>20m) |  | 0 | 0 | 0
Eigentümer 1 | 100% |  |  | 0
Eigentümer 2 | 0% |  |  | 0
|  | kW |  | Total (CHF)
Total Anschluss, Hausstation, Überlänge inkl. IBS |  | 0 |  | 0
| 100% | 0 |  | 0
| 0% | 0 |  | 0
|  | MWh |  | Total (CHF)
Total Preis pro kWh |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
Note on A10: Thomas Argast: Berechnet für einen 4 Personenhaushalt mit 3047 Heizgradtagen Region Laufenburg Richtet sich stark nach dem Benutzerverhalten
Note on C11: Thomas Argast: Berechnet mit Absenkung wenn vorhanden
Note on A12: Thomas Argast: Sollte die Berechnung für Sie nicht zutreffen, so können Sie hier Ihren eigenen Wert eingeben. Der errechnete Wert wird nicht mehr berücksichtigt.
Note on C14: Thomas Argast: Berechnet mit Absenkung wenn vorhanden
Note on A15: Thomas Argast: Sollte die Berechnung für Sie nicht zutreffen, so können Sie hier Ihren eigenen Wert eingeben. Der errechnete Wert wird nicht mehr berücksichtigt.

## Investition
Berechnung der Investition |  |  |  | 2025.06.07
Total (CHF)
Total Anschluss, Hausstation, Überlange inkl. IBS |  |  |  | 0
|  | 100% |  | 0
|  | 0% |  | 0
Total (CHF)
Akontozahlung bei Realisierungsbeginn |  | 20% |  | 0
|  | 100% |  | 0
|  | 0% |  | 0
0
Total nötige sekundäre Installationen. Offerte Instalateur |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | Total (CHF) | 0 | 0 | 0
Mögliche Subventionen 2025 |  | 0 | kW | 0
|  | 100% |  | 0
|  | 0% |  | 0
Total (CHF)
Total Installationskosten - Subventionen |  |  |  | 0
|  | 100% |  | 0
|  | 0% |  | 0
Amortisationsdauer (Jahre) | 45 | Lebensdauer der Hausstation
Total (CHF)
Total Kosten pro kWh inkl. Installation, Subvention und Amortisationsdauer
0
0
Total (CHF)
Total Kosten pro kWh, Betrieb und Installation
0
0

## Installation
Objekt Installation im Wärmeverbund Laufenburg |  |  | 2025.06.07
Objekt 1
Strasse, Hausnummer
Parzelle
Objekt 2
Strasse, Hausnummer
Parzelle
Installateur |  | Kontaktdaten Instalateur
Telefon:
Mobile 1:
Mobile 2:
E-Mail 1:
E-Mail 2:
Kontaktdaten Bauleiter
Telefon:
Mobile 1:
E-Mail 1:
Checkpunkte | Datum
Vertrag unterzeichnet
Offerte Installateur erstellt
Offerte Fahner erstellt
Akonto geleistet
Subventionsgutsprache eingetroffen
Realisierbarkeit ermittelt
Hausstation abgerufen
Planer QS Ausführung
Installationstermin
IBN Termin
Skizze, Plan Anschlüsse erstellt
Installation Primär beendet
Installation Sekundär beendet
Elektroinstallation erstellt
Zähler erfasst
IBN abgeschlossen
Abnahme erfolgt
Übergabe an Kunde
Note on A11: Thomas Argast: Für einenen Zeilenumbruch: Tasten Alt und Enter drücken

## Preise
Energiepreis |  |  |  | kWh | akt | Min | Max | 2025.06.07
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 15000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 15
Min(kWh) | 20000 |  |  | 20000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 20
Max(kWh) | 70000 | Min(CHF) | Max(CHF) | 25000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 25
Min(CHF) | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 30000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 30
Max(CHF) | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 35000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 35
| 0 | 0 | 0 | 40000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 40
|  |  |  | 45000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 45
|  |  |  | 50000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 50
|  |  |  | 55000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 55
Grundpreis |  |  |  | 60000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 60
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 65000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 65
Min(kW) | 10 |  |  | 70000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 70
Max(kW) | 50 | Min(CHF) | Max(CHF) | 75000 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 75
Min(CHF) | 70 | 50 | 80 | kW | akt | Min | Max
Max(CHF) | 110 | 80 | 120 | 5 | 110 | 80 | 120
|  |  |  | 10 | 110 | 80 | 120
|  |  |  | 15 | 105 | 76.25 | 115
|  |  |  | 20 | 100 | 72.5 | 110
|  |  |  | 25 | 95 | 68.75 | 105
| 1 | 0.75 | 1 | 30 | 90 | 65 | 100
|  |  |  | 35 | 85 | 61.25 | 95
Anschlusskosten |  |  |  | 40 | 80 | 57.5 | 90
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 45 | 75 | 53.75 | 85
Min(kW) | 10 |  |  | 50 | 70 | 50 | 80
Max(kW) | 50 | Min(CHF) | Max(CHF) | 55 | 70 | 50 | 80
Min(CHF) | 400 | 300 | 600 | kW | akt | Min | Max
Max(CHF) | 750 | 600 | 900 | 5 | 750 | 600 | 900
| 8.75 | 7.5 | 7.5 | 10 | 750 | 600 | 900
|  |  |  | 15 | 706.25 | 562.5 | 862.5
|  |  |  | 20 | 662.5 | 525 | 825
|  |  |  | 25 | 618.75 | 487.5 | 787.5
|  |  |  | 30 | 575 | 450 | 750
|  |  |  | 35 | 531.25 | 412.5 | 712.5
|  |  |  | 40 | 487.5 | 375 | 675
|  |  |  | 45 | 443.75 | 337.5 | 637.5
Anteil Hausstation |  |  |  | 50 | 400 | 300 | 600
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 55 | 400 | 300 | 600
bis kW | CHF | Min(CHF) | Max(CHF)
15 | 7100 | 6500 | 11000
25 | 7550 | 6500 | 11000
50 | 8100 | 7000 | 12000
100 | 8500 | 7000 | 12000
150 | 8900 | 9000 | 15000
200 | 11560 | 10000 | 17000
250 | 13850 | 12000 | 20000
350 | 15550 | 14000 | 23000
500 | 18700 | 16000 | 25000
750 | 29500 | 21000 | 35000
1000 | 31100 | 26000 | 42000
|  |  |  | m | akt | Min | Max
Überlänge |  |  |  | 1 | 650 | 500 | 800
| Aktuell | Anpassung Stadtrat |  | 2 | 628.5714 | 478.5714 | 778.5714
Min(m) | 1 |  |  | 3 | 607.1429 | 457.1429 | 757.1429
Max(m) | 15 | Min(CHF) | Max(CHF) | 4 | 585.7143 | 435.7143 | 735.7143
Min(CHF) | 350 | 200 | 500 | 5 | 564.2857 | 414.2857 | 714.2857
Max(CHF) | 650 | 500 | 800 | 6 | 542.8571 | 392.8571 | 692.8571
| 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 7 | 521.4286 | 371.4286 | 671.4286
|  |  |  | 8 | 500 | 350 | 650
|  |  |  | 9 | 478.5714 | 328.5714 | 628.5714
|  |  |  | 10 | 457.1429 | 307.1429 | 607.1429
|  |  |  | 11 | 435.7143 | 285.7143 | 585.7143
|  |  |  | 12 | 414.2857 | 264.2857 | 564.2857
|  |  |  | 13 | 392.8571 | 242.8571 | 542.8571
|  |  |  | 14 | 371.4286 | 221.4286 | 521.4286
|  |  |  | 15 | 350 | 200 | 500
|  |  |  | 16 | 350 | 200 | 500
|  |  |  | 17 | 350 | 200 | 500

## BasisDaten (hidden)
Version | 2025.06.07 |  | AIE$75321
Genauigkeit | 0.8 | 1.2
Installation Heizkörper | 2320
Installation mehrere Heizkörper Raum | 1560
Installation Wärmetauscher < kW |  |  | 25 | 40 | 70 | 100 | 500
Installation Wärmetauscher CHF |  |  | 4500 | 5300 | 8100 | 15100 | 26500
Kosten Wärmetauscher |  |  | 4800 | 5700 | 7200 | 8700 | 13200
Rückbau Heizung | 3400
Rückbau Einzelspeicher | 1200
8 kW Heizleistung x 1.200 h/a = 9.600 kWh/a durch 150 m² Wohnfläche = 64 kWh/m²a
https://www.waermebedarfsrechner.info/
Benutzungsdauer h/Jahr über HGT | 1741.1429
Wohnen
Einfamilienhaus | Gewerbe
Reiheinfamilienhaus | Industrie
Mehrfamilienhaus | Hotel
Altstadthaus | Gastgewerbe
bis 1960
1960-1977 | Heizung
ab 1978 | Elektro
Freistehend | Heizung, Elektro
Normal | Erneuerbare Energie
Windstark
Windschwach
zwischen -16°C und -20 °C
zwischen -10°C und -16 °C
-10°C
oben und unten nicht beheizt
oben oder unten nicht beheizt
oben und unten beheizt
3-4
2
1
0
einfach verglast
doppelt verglast
isolier verglast
> 20%
10-20%
< 10%
Kein Fenster
+22 °C
+20 °C
+15 °C
nicht wärmegedämmt
teilweise wärmegedämmt
erhöht wärmegedämmt
Ölheizung
Gasheizung
Holzheizung
Elektroheizung Zentralspeicher
Elektroheizung Einzelspeicher
Wärmepumpe
Ja
Nein
1
2
>=3
Bisheriger Ölverbrauch (Liter)
Benötigte Anschlussleistung (kW)
Berechnen über Gebäudestruktur